Информация о потерях электроэнергии в сетях ОАО «Облкоммунсервис» и затратах на ее приобретение за период  январь-июль 2012г.

|  | Объем фактических потерь электроэнергии, тыс.кВт*ч | Затраты на оплату фактических потерь электроэнергии, руб. |
| --- | --- | --- |
| Всего | 104,05 | 168 301,30 |
| То же в процентах | 10,6 |  |
| В т.ч. нормативные потери | 104,05 | 168 301,30 |
| То же в процентах | 10,6 | 10,6 |
| В т.ч. сверхнормативные потери | 0 | 0 |
| То же в процентах | 0 | 0 |