## Лист1
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения во 2 квартале 2013 года по ОАО "Облкоммунсервис"
№ | Наименование показателя | Значение | Белог СР | с.Поярково | поселения Мих рн | с Зеленый Бор | Серышево | Сер Р | Гонжа | Дубовка | Маз.ПНИ | Юхта | Белогорск | Тамбовка | УстИвановка | БТУ | 433 | Благ СР | Маз СР | Ивановс СР | Сер р (Л+В)
1 | Количество поданных заявок на подключение к системе теплоснабжения | 91 | 3 | 24 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 45 | 0 | 0 | 0
2 | Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения | 91 | 3 | 24 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 45 | 0 | 0 | 0
3 | Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Резерв можности системы теплоснабжения всего, Гкал/час | 125.3164 | 21.6724 | 15.502 | 11.613 | 2.118 | 19.984 | 5.998 | 1.965 | 0.516 | 10.28 | 1.252 | 0.541 | 0.55 | 3.052 | 4.645 | 7.946 | 9.066 | 5.66 | 1.286 | 1.67
5 | Справочно: Количество выданных техусловий на подключение | 91 | 3 | 24 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 45 | 0 | 0 | 0
6 | Установленная мощность котельных | гкал/ч | 36.978 | 25.92 | 16.09 | 2.88 | 30.18 | 8.04 | 2.5 | 0.92 | 10.686 | 2.38 | 0.92 | 0.92 | 5.72 | 12.022 | 10.75 | 16.38 | 8.46 | 1.92 | 2.24
7 | Присоединеная нагрузка | гкал/ч | 15.3056 | 10.418 | 4.477 | 0.762 | 10.196 | 2.042 | 0.535 | 0.404 | 0.406 | 1.128 | 0.379 | 0.37 | 2.668 | 7.377 | 2.804 | 7.314 | 2.8 | 0.634 | 0.57