Перечень мероприятий по снижению потерь электроэнергии

- Выравнивание нагрузок фаз в электрических сетях 0,4 кВ.

- Замена проводов на перегруженных линиях.

- Замена ответвлений от ВЛ-0,4 кВ к зданиям.

- Установка поверенных трансформаторов тока и счетчиков учета электроэнергии.